##### An das

Bundesabgabe € 21,00

Stadtgemeindeamt Saalfelden

Rathausplatz 1

#### 5760 Saalfelden

### Vollendungsanzeige / Ölfeuerung

gem. § 17 BauPolG

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw Nichtzutreffendes streichen)

| Bauherr (Vor- und Zuname) Anschrift, Tel. Nr. |  |
| --- | --- |
| Ausführungsort der baulichen Maßnahme: Grundstück Nr., Katastralgemeinde | GN: KG: |
| Bezeichnung der baulichen Maßnahme: |  |
| bewilligt bzw zur Kenntnis genommen: | mit Bescheid vom: Zahl: |
| Bezeichnung des Bauausführenden bzw. Bauführers (Heizungsfirma) gem. § 11 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BauPolG (Name, Anschrift, Tel. Nr.) |  |
| Die Vollendung der baulichen Maßnahme (Ölfeuerungsanlage) Die Aufnahme der Benützung der Anlage bzw. Anlagenteile wird angezeigt. Der Bauherr ist in Kenntnis, daß eine Aufnahme der Benützung der Ölfeuerungsanlage nur erfolgen darf, wenn die gegenständliche Anzeige vollständig eingebracht ist. Meldung über die Lagerung und Leitung wassergefährdender Stoffe gemäß WRG 1959, i.d.F. BGBl.Nr. 74/1997: Heizöl: Lagermenge: Liter Zahl der Lagerbehälter: Art des/der Tanks: Kunststofftank Stahltank Erdtank Sonstiger: Die dazugehörigen Tankatteste sind angeschlossen. Ort, Datum Unterschrift des Bauherrn |  |
| Bestätigung des Bauausführenden bzw. Bauführers (Heizungsfirma): Der Bauausführende bzw. Bauführer bestätigt gemäß § 17 Abs. 2 Z 1 BauPolG die der Bewilligung bzw. der Kenntnisnahme der Bauanzeige gemäße und den Bauvorschriften und Ö-NORMEN entsprechende Bauausführung unter Angabe folgender, geringfügiger Abweichungen (Beschreibung der Abweichungen): |  |
| Ort, Datum Unterschrift / Stempel |  |
| Bestätigung (Attest) betreffend Brandsicherheit (Baumeister): Für die gegenständliche Ölfeuerungsanlage wird bestätigt, dass - Der Heizraum und der Lagerraum massiv und brandbeständig, gemäß den Bestimmungen des Bautechnikgesetzes, LGBl.Nr. 75/1976 i.d.g.F. und der Ö-NORM 3800, - der Lagerraum als öl- und flüssigkeitsdichte Wanne, entsprechend den statischen Erfordernissen und - die Lüftungspoterien im Bereich anderer Räume - brandhemmend - brandbeständig hergestellt sind. Ergänzende Bermerkungen: |  |
| Ort, Datum Unterschrift / Stempel |  |
| Bestätigung (Attest) betreffend Rauchfang (zuständiger Kaminkehrermeister): Für die gegenständliche Ölfeuerungsanlage wird die vorschriftsgemäße Ausführung des Abgasfanges samt zugehöriger Anlagenteile, entsprechend dem BauTG. bzw. der Ö-NORM bestätigt. Heizungskamin: Hersteller/Type: Bauweise: Lichte Weite: Ergänzende Bemerkungen: |  |
| Ort, Datum Unterschrift / Stempel |  |
| Bestätigung (Attest) betreffend Elektroinstallation (Elektrounternehmen): Die bei der gegenständlichen Ölfeuerungsanlage ausgeführte (überprüfte) Installation entspricht den durch das Elektrotechnikgesetz, BGBl.Nr. 57/1965 i.d.g.F. und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklärten bzw. im Anhang B enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften). Ort, Datum Unterschrift / Stempel |  |